附件 1

国家重点监控企业自行监测及信息公开办法

（试 行）

第一章  总  则

第一条  为规范企业自行监测及信息公开，督促企业自觉履行

法定义务和社会责任，推动公众参与，根据《中华人民共和国环境

保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《“十二五”主要

污染物总量减排考核办法》、《“十二五”主要污染物总量减排监

测办法》、《环境监测管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于国家重点监控企业、以及纳入各地年度

减排计划且向水体集中直接排放污水的规模化畜禽养殖场(小区)。

其他企业可参照执行。

本办法所称的企业自行监测，是指企业按照环境保护法律法规

要求，为掌握本单位的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响

等情况，组织开展的环境监测活动。

第三条  企业可依托自有人员、场所、设备开展自行监测，也

可委托其他检（监）测机构代其开展自行监测。

企业对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完

整性负责。

— 3 —

第二章  监测与报告

第四条  企业应当按照国家或地方污染物排放（控制）标准、

环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，

制定自行监测方案。

自行监测方案内容应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、

监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控

制、监测点位示意图、监测结果公开时限等。

自行监测方案及其调整、变化情况应及时向社会公开，并报地

市级环境保护主管部门备案，其中装机总容量 30 万千瓦以上火电厂

向省级环境保护主管部门备案。

第五条  企业自行监测内容应当包括：

（一）水污染物排放监测；

（二）大气污染物排放监测；

（三）厂界噪声监测；

（四）环境影响评价报告书（表）及其批复有要求的，开展周

边环境质量监测。

第六条  企业应当按照环境保护主管部门的要求，加强对其排

放的特征污染物的监测。

第七条  企业应当按照环境监测管理规定和技术规范的要求，

设计、建设、维护污染物排放口和监测点位，并安装统一的标识牌。

— 4 —

第八条  企业自行监测应当遵守国家环境监测技术规范和方

法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标

准和国外先进标准。

自行监测活动可以采用手工监测、自动监测或者手工监测与自

动监测相结合的技术手段。环境保护主管部门对监测指标有自动监

测要求的，企业应当安装相应的自动监测设备。

第九条  采用自动监测的，全天连续监测；采用手工监测的，应

当按以下要求频次开展监测，其中，国家或地方发布的规范性文件、

规划、标准中对监测指标的监测频次有明确规定的，按规定执行：

（一）化学需氧量、氨氮每日开展监测，废水中其他污染物每

月至少开展一次监测；

（二）二氧化硫、氮氧化物每周至少开展一次监测，颗粒物每

月至少开展一次监测，废气中其他污染物每季度至少开展一次监测；

（三）纳入年度减排计划且向水体集中直接排放污水的规模化

畜禽养殖场（小区），每月至少开展一次监测；

（四）厂界噪声每季度至少开展一次监测；

（五）企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书（表）

及其批复要求执行。

第十条  以手工监测方式开展自行监测的，应当具备以下条件：

（一）具有固定的工作场所和必要的工作条件；

（二）具有与监测本单位排放污染物相适应的采样、分析等专

业设备、设施；

— 5 —

（三）具有两名以上持有省级环境保护主管部门组织培训的、

与监测事项相符的培训证书的人员；

（四）具有健全的环境监测工作和质量管理制度；

（五）符合环境保护主管部门规定的其他条件。

以自动监测方式开展自行监测的，应当具备以下条件：

（一）按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装

自动监测设备，与环境保护主管部门联网，并通过环境保护主管部

门验收；

（二）具有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源

自动监测数据有效性审核培训证书的人员，对自动监测设备进行日

常运行维护；

（三）具有健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度；

（四）符合环境保护主管部门规定的其他条件。

第十一条  企业自行监测采用委托监测的，应当委托经省级环

境保护主管部门认定的社会检测机构或环境保护主管部门所属环境

监测机构进行监测。

承担监督性监测任务的环境保护主管部门所属环境监测机构不

得承担所监督企业的自行监测委托业务。

第十二条  自行监测记录包含监测各环节的原始记录、委托监

测相关记录、自动监测设备运维记录，各类原始记录内容应完整并

有相关人员签字，保存三年。

第十三条  企业应当定期参加环境监测管理和相关技术业务培训。

— 6 —

第十四条  企业自行监测应当遵守国务院环境保护主管部门颁

布的环境监测质量管理规定，确保监测数据科学、准确。

第十五条  企业应当使用自行监测数据，按照国务院环境保护

主管部门有关规定计算污染物排放量，在每月初的 7 个工作日内向

环境保护主管部门报告上月主要污染物排放量，并提供有关资料。

第十六条  企业自行监测发现污染物排放超标的，应当及时采

取防止或减轻污染的措施，分析原因，并向负责备案的环境保护主

管部门报告。

第十七条  企业应于每年 1 月底前编制完成上年度自行监测开

展情况年度报告，并向负责备案的环境保护主管部门报送。年度报

告应包含以下内容：

（一）监测方案的调整变化情况；

（二）全年生产天数、监测天数，各监测点、各监测指标全年

监测次数、达标次数、超标情况；

（三）全年废水、废气污染物排放量；

（四）固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向；

（五）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果。

第三章  信息公开

第十八条  企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会

公众公开，公开内容应包括：

（一）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、

— 7 —

生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

（二）自行监测方案；

（三）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类

及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放

去向；

（四）未开展自行监测的原因；

（五）污染源监测年度报告。

第十九条  企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公

众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在省级或地市级环境

保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至

少保存一年。

第二十条  企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

（一）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行

监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

（二）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

（三）自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测

设备为每 2 小时均值，废气自动监测设备为每 1 小时均值；

（四）每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

第四章  监督与管理

第二十一条  负责备案的环境保护主管部门应当对企业自行监

测方案内容和自行监测工作开展情况进行监督检查。对不符合环境

— 8 —

监测管理规定和技术规范的自行监测行为，应要求企业及时整改，

并将整改结果报环境保护主管部门。

第二十二条  公民、法人和其他组织可以对企业不依法履行自

行监测和信息公开的行为进行举报，收到举报的环保部门应当进行

调查，督促企业依法履行自行监测和信息公开义务。

第二十三条  企业拒不开展自行监测、不发布自行监测信息、

自行监测报告和信息公开过程中有弄虚作假行为，或者开展相关工

作存在问题且整改不到位的，环境保护主管部门可视情况采取以下

环境管理措施，并按照相关法律规定进行处罚：

（一）向社会公布；

（二）不予环保上市核查；

（三）暂停各类环保专项资金补助；

（四）建议金融、保险不予信贷支持或者提高环境污染责任保

险费率；

（五）建议取消其政府采购资格；

（六）暂停其建设项目环境影响评价文件审批；

（七）暂停发放排污许可证。

第五章  附  则

第二十四条  本办法由国务院环境保护主管部门负责解释。

第二十五条  本办法自 2014 年 1 月 1 日起执行。

— 9 —